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Опросный лист на поставку трансформатора

Наименование организации_____________________________________________________
Контактное лицо _____________________________________________________________
Телефон для связи _____________________________________________________________
E-mail________________________________________________________________________


	1
	Тип трансформатора
	Однофазный 
	
	Разделительный 
	

	
	
	
	
	Автотрансформатор
	

	
	
	Трехфазный
	
	Печной
	

	
	
	
	
	Другое
	

	2
	Номинальная мощность, кВА
	

	3
	Номинальная частота, Гц
	

	4
	Материал обмотки
	Медь (CU)
	

	
	
	Алюминий (AL)
	

	5
	Класс нагревостойкости изоляции
	В
	

	
	
	F
	

	
	
	H
	

	6
	Напряжение обмоток, В
	Первичная
	

	
	
	Вторичная
	

	7
	Степень защиты IP (обеспечиваемая кожухом при его наличии) по ГОСТ 14254-96 
	

	8
	Режим работы трансформатора -ПВ  (%)
	

	9
	Схема и группа соединения
	

	10
	Климатическое исполнение и категория размещения
	

	11
	Режим эксплуатации
	Температура воздуха от ____ до _____ °С 

	12
	Ток холостого хода, %
	

	13
	Потери холостого хода, Вт
	

	14
	Напряжение короткого замыкания, %
	

	15
	Габаритные размеры (ДхШхВ) не более, мм
	

	16
	Масса не более, кг
	

	17
	Количество, шт
	

	18
	Срок поставки, рабочие дни
	

	19
	Дополнительная информация





	



На трансформатор с ШИМ:

	Номинальная Мощность
	кВа
	

	Число Фаз
	-
	

	Частота переменного тока
	Гц
	

	Частота коммутации ШИМ
	кГц
	

	Схема и Группа соединений
	
	

	Материал Обмоток
	
	

	Напряжение Вход (Сторона инвертора)
	В
	

	Напряжение Выход (Сторона нагрузки)
	В
	

	Напряжения Шины Постоянного тока инвертора (Если известно)
	В
	

	Если известно напряжение КЗ

	Напряжение КЗ
	%
	

	Если НЕ известно напряжение КЗ

	Емкость Конденсатора на Выходе (Если известно)
	мкф
	

	Схема соединения Конденсатора
(Если известно)
	-
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